Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Jeleniej Górze

Ul. Wiejska 29 58-506 Jelenia Góra Jelenia Góra, dnia 04.03.2020 r. Tel. 6473236 e-mail: jeleniagora@winb.wroc.pl

PINB/I1/403/              /2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

na wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obiekty i teren

w Kowarach przy ul. Ogrodowej 51, działka 226/3, obręb 0001 Kowary.

w trybie najkorzystniejsza cena.

- Zamawiający:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29

Regon: 230826875, NIP 611-230-68-07

Tel. 64-73-236

(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2164).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zabezpieczających obiekty i teren . Koszt robót pokryje tutejszy organ ze środków własnych, a następnie będzie ich dochodził od zobowiązanego.

Zakres robót niezbędnych do wykonania:

- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych parteru w zależności od wielkości otworu ścianą grubości 12 lub 24 cm. Dopuszcza się użycie cegły pełnej z rozbiórki posiadającą odpowiednią wytrzymałość,

- dokonanie rozbiórki elementów ścian i dachów mogących stwarzać zagrożenie ( poluzowane cegły, elementy konstrukcji i pokrycia dachowego, skucie odpadających tynków ),

- zabezpieczenie siatką ściany na całej wysokości od strony targowiska,

- wystawienie z 3 kierunków tablic informujących o niebezpieczeństwie i zakazie wstępu na obiekt.

- Przedmiotowe zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

– rozporządzenie Rady ministrów z dnia 27 listopada 20002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 230, poz. 1924 ze zmianami),

– standardy zawodowe Rzeczoznawców majątkowych,

– Polska norma PN-70/B-02365.Powierzchnia budynków, podział określenie i zasady obmiarów.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Za wykonanie w terminie uważa się przekazanie przedmiotu zamówienia protokółem zdawczo – odbiorczym  najpóźniej w ciągu 7dni od wykonania w/w robót.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

– zapewnienie przez wykonawcę nadzoru osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i będącej członkiem stosownej izby zawodowej.

- W celu potwierdzenia spełnienia wymienionych powyżej warunków jest przedłożenie przez oferenta następujących dokumentów:

– oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– kserokopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień budowlanych i przynależności do izby zawodowej osoby nadzorującej prace z ramienia wykonawcy,

– oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia oraz z przesłanek wynikających z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pz p,

– kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Jacek Radwan , tel. 64-73-236 w godzinach od 9 do 14.

- Obowiązuje forma pisemności postępowania.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

- W ofercie należy podać następujące informacje:

– cenę z podatkiem VAT za wykonanie zamówienia wraz z obmiarem robót,

– proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w jeleniej Górze, ul. Wiejska 29 do dnia 31.03.2020 r. do godziny 14,00,  w zalakowanej kopercie z napisem „ zabezpieczenie obiektów poprodukcyjnych w Kowarach”.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2020 r..

- Podana w ofercie cena (wraz z podatkiem VAT) jest stała i nie podlega zmianie ani negocjacji przez okres trwania umowy. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty poniesione w związku z wykonaniem niniejszego zamówienia.

- Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

- Po dokonaniu wyboru oferty uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o dokonaniu wyboru oferty a wybrany oferent zostanie zaproszony do zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony w zawiadomieniu o wyborze oferty i nie będzie dłuższy niż 8 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

- Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

- W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej z działu VI ustawy Pz p.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Jeleniej Górze

Ul. Wiejska 29 58-506 Jelenia Góra Jelenia Góra, dnia 04.03.2020 r. Tel. 6473236 e-mail: jeleniagora@winb.wroc.pl

PINB/I1/403/              /2020

ZAPYTANIE O CENĘ

Dot. robót budowlanych zabezpieczających obiekty i teren w Kowarach przy ul. Ogrodowej 51, działka 226/3, obręb 0001 Kowary w trybie najkorzystniejsza cena.

W związku z potrzebą zabezpieczenia obiektów poprodukcyjnych jak w tytule zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie robót zabezpieczających. Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie z napisem „zabezpieczenie obiektów poprodukcyjnych w Kowarach” do dnia 31.03.2020 r. do godziny 14,00,

W załączeniu:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Projekt umowy.